Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра технологии строительного производства

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В АСПИРАНТУРУ

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

2.1.7. Технология и организация строительства

Группа научных специальностей

2.1. Строительство и архитектура

Год набора 2024

Программа вступительного испытания рассмотрена и утверждена на заседании кафедры технологии строительного производства протокол № 11 от "12" февраля  2024 г.

Заведующий кафедрой ТСП

Гурьева В.А.              .

наименование кафедры                                                    подпись                                           расшифровка подписи

Исполнители:

Заведующий кафедрой ТСП                                                                    Гурьева В.А.             .

должность                                         подпись                                          расшифровка подписи

В основу настоящей программы положены дисциплины: технологические процессы в строительстве; технология возведения зданий и сооружений; организация, управление и планирование в строительстве, строительные материалы и изделия

1 Технология строительных процессов

1.1 Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы

Виды транспорта, применение в строительстве, принципы выбора видов транспорта. Типаж специализированных автотранспортных средств.

Централизованная перевозка строительных грузов. Расчет потребности в транспортных средствах для перевозки грузов. Организация маршрутных перевозок строительных грузов. Оптимизация количественного и качественного состава парка.

Применение контейнеризации и пакетирования для доставки материалов и конструкций на строительные объекты с учетом требований комплектации и технологии. Методы доставки мелкоштучных строительных грузов. Типаж контейнеров.

1.2 Земляные работы

Виды и свойства грунтов. Классификация грунтов по признаку трудности разработки. Способы определения объемов выемок и насыпей линейно-протяженных сооружений и котлованов. Оптимизация структуры парка землеройных машин. Параметрические ряды землеройной техники.

Особенности производства земляных работ в зимнее время. Производство земляных работ в условиях вечной мерзлоты. Способы рыхления и разработки мерзлых грунтов. Способы оттаивания грунтов.

Особенности производства земляных работ в районах с жарким климатом. Технико-экономические обоснования различных способов производства механизированных земляных работ; выбор оптимальных комплектов строительных машин для производства земляных работ. Охрана труда при производстве земляных работ.

1.3 Технология производства бетонных и железобетонных работ

Классификация бетонов и растворов, области их применения в строительстве. Бетоны тяжелые, легкие, полимербетоны, высокопрочные, специальные, фибробетоны. (свойства и материалы: вяжущие, заполнитель, добавки). Технология приготовления бетонной смеси и растворов. Смесительное оборудование и дозаторы цикличного и непрерывного действия. Контроль качества приготовления бетонной смеси и растворов. Методы оттаивания и подогрева составляющих бетона и растворов в зимних условиях. Контроль качества исходных материалов, техника безопасности.

Транспортирование бетонной смеси и раствора в летних и зимних условиях. Автобетоносмесители, бетоновозы, растворовозы, автобадьевозы. Заводы товарного бетона и сухих смесей. Техника безопасности при доставке товарного бетона. Технология устройства опалубки при производстве бетонных, арматурных и опалубочных работ. Назначение опалубки, требования, предъявляемые к ней.

Область применения различных типов опалубки, их конструктивные схемы. Скользящая и объемно-переставная опалубка. Контроль установки опалубочных элементов. Техника безопасности при производстве опалубочных работ.

Технология арматурных работ. Виды арматурной стали. Классификация арматуры. Состав арматурных работ. Заготовка арматуры (правка, резка, гнутье, сварка). Изготовление сеток и каркасов (плоских и пространственных).

Машины и оборудование, применяемые при арматурных работах. Мероприятия по обеспечению качества. Техника безопасности при производстве арматурных работ.

Технология и комплексная механизация укладки и уплотнения бетонной смеси. Уход за бетоном в процессе твердения. Мероприятия по обеспечению нормального твердения бетона в условиях сурового, а также сухого и жаркого климата. Основные принципы зимнего бетонирования. Неразрушающие и разрушающие методы контроля качества бетона в конструкциях. Контроль твердения бетона в зимних условиях.

1.4 Технология производства монтажных работ

Технологические процессы, входящие в состав монтажных работ. Комплексная механизация монтажных работ. Выбор кранового оборудования. Точность монтажа конструкций. Основные положения по допускам при монтаже важнейших типов сборных конструкций. Средства обеспечения заданной точности монтажа. Контроль качества монтажных работ. Используемая геодезическая съемка. Способы контроля и применяемое оборудование. Техника безопасности при монтаже строительных конструкций. Мероприятия по обеспечению устойчивости зданий, сооружений и отдельных конструкций в процессе монтажа.

1.5 Технология производства отделочных работ

Виды отделочных работ. Технология и основные виды материалов, применяемые при индустриальных методах отделки. Преимущество их перед мокрыми процессами отделочных работ.

Технология приготовления штукатурных растворов централизованным способом. Транспортирование и подача на рабочее место растворов. Механизмы, применяемые при подаче и нанесении на поверхность растворов.

Технология и средства механизации при приготовлении, подаче и нанесении сухих смесей. Виды смесей и добавок для повышения пластичности составов. Технология и средства механизации при производстве штукатурных работ из гипсовых растворов.

Технология и производство штукатурных работ при применении составов с полимерами. Технология и средства механизации при устройстве полов. Виды паркетных полов, клеевые составы и технология их устройства. Перспективы совершенствования технологии отделочных работ.

1.6 Технология производства кровельных работ

Технология устройства кровель из рулонных, мастичных, листовых и штучных материалов. Общие сведения. Условия применения. Подготовительные работы: удаление воды, сушка оснований. Средства механизации при выполнении подготовительных работ. Технология приготовления горячих приклеивающихся мастик. Технология устройства кровель из битумных мастик. Средства механизации для устройства мастичных кровель. Технология устройства кровель из листовых и мелкоштучных материалов. Устройство кровель из металлических рулонных материалов. Технология устройства мембранных кровель.

Инструмент. Средства механизации. Особенности технологии кровельных работ в зимнее время. Капитальный ремонт и текущий ремонт кровель. Техника безопасности при производстве кровельных работ.

1.7 Технология производства гидроизоляционных работ

Виды гидроизоляционных работ. Их назначение и отличительные особенности. Технология, средства механизации и материалы для устройства гидроизоляции. Особенности производства гидро- и теплоизоляционных работ в зимних условиях. Техника безопасности при производстве работ.

2 Технология возведения зданий и сооружений

2.1 Подготовка строительного производства

Основные положения и мероприятия по подготовке строительного производства. Задачи общей организационно-технической подготовки, подготовки строительной организации, подготовки к строительству объекта, подготовки к производству строительно-монтажных работ.

Состав и содержание документации по подготовке строительного производства. Специфика подготовки строительного производства в различных природно-климатических условиях.

2.2 Технологические особенности возведения зданий и сооружений

Технологические особенности возведения зданий и сооружений в стесненных условиях городского строительства. Выбор средств вертикального и горизонтального транспорта строительных материалов и конструкций при ограниченных размерах строительной площадки, подъездных путей и т.п.

Технологические требования и контроль качества строительных работ Обеспечение качества строительства. Органы надзора и контроля за строительством, их функции.

Технология возведения одноэтажных зданий унифицированных габаритных схем с балочным покрытием.

Возведение промышленных зданий из легких металлических конструкций комплектно-блочной поставки.

Технология возведения зданий со структурным покрытием типа «Кисловодск».

Технология возведения зданий со структурным покрытием типа «ЦНИИСК».

Конвейерный метод крупноблочного монтажа одноэтажных промышленных зданий.

Возведение покрытия большепролетного здания методом надвижки по горизонтальным направляющим.

Возведение покрытия из легких металлических конструкций шаговой надвижкой.

Технология возведения зданий с арочным покрытием.

Технология возведения крупнопанельных зданий.

Метод подъема перекрытий и этажей. Сущность метода. Область применения метода.

Метод подъема перекрытий и этажей. Применяемые механизмы и оборудование.

Метод подъема перекрытий и этажей. Технология подъема перекрытий.

Метод подъема перекрытий и этажей. Технология подъема этажей.

Возведение зданий с купольным покрытием.

Технология возведения зданий с вантовым покрытием.

Методы возведения высотных зданий.

Технология возведения зданий и сооружений в зимних условиях.

Технология возведения зданий из кирпича

Технология возведения зданий по системе «Термошуба» и навесные вентилируемые фасады.

2.3 Управление качеством строительной продукции

Нормативные документы, определяющие требования к качеству строительных работ. Строительные нормы и правила.

Контроль качества строительной продукции. Цель и задачи контроля. Виды контроля. Порядок проведения контроля.

Организация сдачи законченных строительных объектов в эксплуатацию. Стадии приемки. Рабочие и государственные комиссии, их обязанности, порядок работы. Задачи и функции технического надзора заказчика и авторского надзора. Государственный контроль качества в строительстве.

3 Организация, управление и планирование в строительстве

3.1 Подготовка строительного производства

Основные положения и мероприятия по подготовке строительного производства. Задачи общей организационно-технической подготовки, подготовки строительной организации, подготовки к строительству объекта, подготовки к производству строительно-монтажных работ.

Состав и содержание документации по подготовке строительного производства. Специфика подготовки строительного производства в различных природно-климатических условиях.

3.2 Организация строительного производства в условиях реконструкции зданий и сооружений

Цель, задачи и виды реконструкции и технического перевооружения предприятий. Основные принципы организации строительного производства. Особенности реконструкции жилых зданий с надстройкой без отселения жильцов. Дополнительные требования к разработке и согласованию проектно-сметной и организационно-технологической документации.

Особенности разработки календарных планов, стройгенпланов, технологических карт.

3.3 Методы организации строительного производства

Сущность и основные принципы поточной организации строительства, ее преимущества. Разновидности строительных потоков по структуре и виду продукции (частные, специализированные, объектные, комплексные), по характеру, ритмичности и продолжительности строительства. Особенности организации долговременных потоков.

Применение поточного метода для организации непрерывного жилищно-гражданского строительства. Узловой метод строительства сложных объектов и крупных промышленных комплексов. Комплектно-блочный метод строительства. Экспедиционно-вахтовая организация производства строительно-монтажных работ. Современные формы организации производства.

3.4 Организационно-технологическая документация

Проект организации строительства (ПОС), его назначение, состав. Порядок разработки и согласования. Особенности разработки ПОС для различных видов строительства.

Проект производства работ (ППР), его назначение, состав, порядок разработки и согласования. Проекты производства работ на объекты массового строительства.

Технологические карты их назначение и применения.

3.5 Календарное и сетевое планирование строительства

Календарный план строительства, его назначение, исходные данные для составления. Критерии оценки оптимальности календарных планов. Показатели календарного плана.

Нормирование продолжительности строительства и задела. Единые нормы продолжительности проектирования и строительства предприятий, зданий и сооружений и освоения проектных мощностей.

Календарные планы строительства комплексов зданий и сооружений в составе ПОС. Пусковые комплексы и очереди строительства.

Календарные планы строительства отдельных объектов в составе ППР.

Основные понятия теории сетевого планирования. Принципы построения и параметры сетевых графиков, их практическое применение. Разновидности моделей сетевого планирования.

3.6 Строительные генеральные планы

Назначение и виды строительных генеральных планов. Общие принципы проектирования стройгенпланов. Содержание общеплощадочных и объектных стройгенпланов.

Мобильные (инвентарные) здания и сооружения, их виды по назначению и конструктивным решениям. Формирование набора мобильных (инвентарных) зданий. Временное электроснабжение и обеспечение коммунальными услугами (теплоснабжение, водоснабжение, канализация) строительной площадки. Показатели оценки вариантов стройгенпланов.

3.7 Оперативное планирование в строительстве

Виды планирования в строительстве (перспективное, текущее, оперативное). Задачи оперативного планирования. Виды оперативных планов, исходные данные для их составления. Содержание оперативных планов.

4 Строительные материалы и изделия

4.1 Классификация неорганических вяжущих веществ. Способы оценки основных свойств.

4.2 Воздушные вяжущие вещества: известь, гипс. Технология получения, особенности свойств и применения.

4.3 Жидкое стекло, кислотоупорный цемент, магнезиальное вяжущее.

4.4 Портландцемент. Разновидности портландцемента Основные факторы, влияющие на свойства цемента. Ускорение твердения, меры предупреждения коррозии.

4.5 Классификация бетонов. Материалы для бетона. Требования к заполнителям.

4.6 Основные свойства бетона: прочностные и деформативные свойства, трещиностойкость, морозостойкость, водонепроницаемость и основные факторы, влияющие на эти характеристики.

4.7 Химическая коррозия бетона, меры борьбы с коррозией.

4.8 Легкие бетоны. Бетоны на пористом заполнителе.

4.9 Ячеистые бетоны: пенобетоны, газобетоны.

4.10 Сухие строительные смеси различного назначения.

4.11 Особенности материалов для специальных видов бетонов: гидротехнический, для защиты от радиоактивного излучения, жаростойкий и кислотостойкий.

4.12 Силикатные бетоны автоклавного твердения.

4.13 Строительные растворы, их составы, свойства, особенности применения.

4.14 Монолитный бетон. Особенности технологии монолитного бетона.

Список использованных источников

- Технология строительных процессов [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Строительство", специальности "Промышленное и гражданское строительство" / под ред. Н. Н. Данилова, О. М. Терентьева. - Москва : Интеграл, 2016. - 462 с. : ил. - (Промышленное и гражданское строительство). - Библиогр.: с. 461

- Вильман, Ю. А. Технология строительных процессов и возведения зданий. Современные и прогрессивные методы [Текст] : учебное пособие для студентов строительных вузов / Ю. А. Вильман.- 4-е изд., доп. и перераб. - Москва : АСВ, 2014. - 336 с. : ил. - Библиогр.: с. 336. - ISBN 978-5-93093-392-8.

- Теличенко, В. И. Технология возведения зданий и сооружений [Текст] : учеб. для строит. вузов / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус.- 4-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2008. - 447 с. : ил. - (Строительные технологии). - Прил.: с. 429-440. - Библиогр.: с. 441. - ISBN 978-5-06-006049-2.

- Николенко, Ю. В. Технология возведения зданий и сооружений. В 2-х частях. Часть I. Учебное пособие [Электронный ресурс]  / Николенко Ю. В. - Российский университет дружбы народов, 2009.

- Николенко, Ю. В. Технология возведения зданий и сооружений. В 2-х частях. Часть II. Учебное пособие [Электронный ресурс]  / Николенко Ю. В. - Российский университет дружбы народов, 2010

- Гурьева, В. А. Технология возведения монолитных зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки 270800.61 Строительство / В. А. Гурьева, Л. И. Воронова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 2.68 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2013. - 241 с. - Загл. с тит. экрана. - Adobe Acrobat Reader 4.0. - Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/4043_20140116.pdf

- Ширшиков Б.Ф., Организация, планирование и управление строительством[Электронный ресурс] : Учебник для вузов / Ширшиков Б.Ф. - М. : Издательство АСВ, 2016. - 528 с. - ISBN 978-5-93093-874-6 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938746-SCN0000/000.html

- Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: Учебное пособие / Михайлов А.Ю. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 296 с.: ISBN 978-5-9729-0134-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/760126

- Организация строительства. Стройгенплан: Учебное пособие / Михайлов А.Ю. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 172 с.: ISBN 978-5-9729-0113-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/760174

- Железобетонные и каменные конструкции : учебник / О. Г. Кумпяк, З. Р. Галяутдинов, О. Р. Пахмурин, В. С. Самсонов ; под ред. О. Г. Кумпяка. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Издательство Ассоциации строительных вузов (АСВ), 2014. – 672 с. : ил., схем. ,табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312373  (дата обращения: 07.04.2024). – Библиогр.: с. 660-661. – ISBN 978-5-4323-0039-3. – Текст : электронный.

- Строительные материалы : материаловедение. Технология конструкционных материалов : учебник / В. Г. Микульский, Г. И. Горчаков, В. В. Козлов [и др.] ; под общ. ред. В. Г. Микульского, Г. П. Сахарова. – Москва : Издательство Ассоциации строительных вузов (АСВ), 2011. – 520 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273659  (дата обращения: 07.04.2024). – ISBN 978-5-93093-041-2. – Текст : электронный.